문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-2999
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
김귀이	설동철	김완수	07/16 이정수
협 조

경춘선숲길 관수용 상수도  급수배관 누수보고

2021. 7.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

경춘선숲길 관수용 상수도 급수배관 누수보고

경춘선숲길 2구간 도깨비시장 인근(도까비마을쪽) 상수도 급수배관 누수가 발생하여 다음과 같이 보고 드림

■ 누수개요

- 고객번호 : 038397015(계량기번호 d13********5)

- 수전주소 : 서울시 노원구 공릉동 425-10

- 발견일시 : 2021.7.14.(수), 10시경

※ 7월 수도요금청구서 확인결과 전년도, 전월 대비 요금 과다로 누수 여부 점검

- 누수내용 : 현장 점검결과 2구간 도깨비시장 인근(도까비마을앞) 누수 지점 일부 확인

- 조치내용 : 누수 지점 확인 후 계량기 메인밸브 폐쇄(급수중단)

■ 현황사진

밸브고장위치 (127번 가로등 밑)	밸브고장위치 (125번 가로등 밑)	밸브누수

■ 전년도, 전월 대비 누수량 비교

검침년/월	2020년 7월 검침	2021년 5월 검침	2021년 7월 검침
사용량/톤	408	321	1,587
납부금액(원)	833,560	653,470	3,534,810

■ 향후계획

- 상수도 급수배관 누수로 누수탐지 검사 등 긴급 보수

- 보수 후 서울시 북부수도사업소에 누수요금 감면 신청

붙임 : 상하수도요금청구서(전년도, 전월대비 비교) 각 1부.  끝.