문서번호	급수운영과-12162
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		代김기문	07/16 김원수
협조

『홍은배수지 1호지 내부 방수·방식공사』

하자보수 작업계획 보고

2021. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

홍은배수지 1호지 내부 방수방식공사 하자보수 작업계획

2016년 시행 한 홍은배수지 1호지 내부 방수방식공사에 대해 ‘21.6.21. 시공사와 현장 합동조사 시 확인된 하자물량에 대해 하자보수 작업계획을 보고 드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 홍은배수지 1호지 내부 방수, 방식공사

○ 공사기간: 2016.09.09. ~ 2016.12.29. [하자기간 : 2023.12.28까지]

○ 최종정산금액: ************

○ 도 급 사:**************

- ********************************************

- ***************************************

□ 하자조사 현황

○ 조사 대상: 홍은배수지 1호지

○ 조사 기간: 2021. 6. 21.(월), 10:00~14:00

○ 하자검사 결과

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** *******	*****	***	*****	**	*****	**
	**	******	*****	**	****	**
**** *********	** **	****	******	**	*	****

□ 하자보수 계획 (※세부내용 붙임 계획서 참조)

○ 보수소요기간: 절대소요기간 8일

○ 보수 내용

공법	위치	손상내용	손상물량	개소	보수물량	비 고
**** *******	*****	***	*****	**	*****	****
	**	******	*****	**	****	****

□ 조치 계획

○ 2021년 하반기 항청소 시 하자보수작업 시행하여 맑은물 공급에 차질이

없도록 추진

○ 하자보수 작업 이후 현장점검 및 보수현황을 본부 시설과에 제출

붙  임   하자보수 작업 계획서 1부.  끝.