문서번호	시설보수과-6251
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
이성남		07/16 임준빈
협 조

2021년 중랑물재생센터

하수처리 전기설비 정비공사 2차 작업완료 보고

2021. 7.

중랑물재생센터

[시설보수과]

2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사

2차 작업완료 보고

2021년 하수처리 전기설비 긴급정비공사에 대한 제2차 작업요청이 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사 추진계획(시설보수과-318, ’21.1. 12. )

○ 2021년  하수처리 전기설비 정비공사 작업요청 2차(시설보수과-5673, ’21.6. 30. )

□ 제2차 작업개요

○ 공  사  명 : ****************************

○ 계 약 기 간 : 2021.2.3. ~ 12.31.

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 자 : ****************

○ 작 업 기 간 : 2021.7.1. ~ 7.20.

○ 완   료   일 : 2021.7.14.

○ 작 업 내  용 : *************************

○ 소 요 예 산  : **********

□ 제2차 작업완료 내역

연번	위 치	세부 작업내용	수량	비고
1	3소화조 전기실	접지단자함 공통접지 연결	1식
2	3소화조 전기실	저압반 급기휀 및 냉각수 공급펌프 콘덴서 교체 (380V, 3∅ 20㎌×2대)	1식
3	3소화조 전기실	정류기반 배터리 교체(12V×9대)	1식

□ 조치계획

○ 제2차 작업지시가 완료되어 금회 작업을 종료코자 함.

붙 임 : 1. 2차 작업완료 공문 및 보고서 1부.

2. 2차 작업완료 내역서 1부.

3. 2차 작업사진 1부.

4. 2차 작업요청서 1부.  끝.