“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	(주)주한건설 대표이사
(경유)
제목	시공감리 감독 철저 및 사급자재 공급원 승인 통보 (광명~서울 고속도로 민자투자사업(4공구) 저촉 상수도 이설공사)

1. 주한건설 제2021-0701호(‘21.07.15.) 호와 관련입니다.

2.「광명~서울 고속도로 민자투자사업(4공구) 저촉 상수도관 이설공사」와 관련 사급자재 공급원 승인 요청건에 대하여 검토결과 사용승인처리 되었음을 알려 드리오며, 공사 시행시 불량자재 사용으로 부실시공이 발생하지 않도록 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바라며, 공사시행시 시공감리가  현장에 상주하여 공사감독 및 공사장 안전관리에 만전을 주시기 바랍니다.

가. 착공계에 접수하여 검수된 사급자재 사용철저

- 착공계에 접수된 사급자재 검토결과 적정함

- 검수완료된 자재가 공사현장에 적정하게 사용되도록 자재관리 철저

나. 기 송부한 문서(이설승인조건 등)와 같이 이설승인조건 이행철저

- 시설관리과-13764(2021.7.16.)호 참조

다. 준공계 제출시 공사 전후 사진 및 시공상세도 제출.

붙임 : 1. 상수도 이설공사 승인 조건 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	오장록		시설운영팀장	김남구		시설관리과장	07/16 代김남구
협조자
시행	시설관리과-13774	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4013	/전송		/		/	부분공개(5)