“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		중부수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	물품 검사(수) 결과 제출[부단수제수벨브(대형73)]

1. 수도자재관리센터-12530(2021. 7. 14.)호 관련입니다.

2. 부단수제수밸브 250mm 구매(대형73)와 관련하여, 우리사업소 관내 납품된 부단수제수밸브에 대해 물품 검사(수)후 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 계약건명 : 부단수제수밸브 250mm(대형73)

나. 납품회사 : ************

다. 납품기한 : 2021. 8. 8.

라. 검수내역

물품분류번호 (물품식별번호)	물 품 명	규 격 명	단가 (원)	검사수량 (개소)	비고
40141694 (23737270)	부단수제수밸브	제수밸브,대풍건설,SGIII-250 Ø250mm㎜×1.0㎫, 수동식/수직형/소프트실형/ 부단수/ GCD450	7,295,000	1

붙 임 : 1. 물품검서(수)조서 1부.

2. 물품검서(수)사진 및 시험성적서 1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							김효경			시설운영팀장					代김종수					시설관리과장					07/16 김상웅
협조자
시행			시설관리과-17020									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가) 3층 시설관리과															/
전화		02-3146-2223						/전송			02-3146-2239					/	khk1189@seoul.go.kr												/	부분공개(6)