지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	전윤수	이대영	07/16 정재연

관**************수전의 이상 수도계량기(지침비정상) 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.7.16.

보고자 : 7급 전 윤 수

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	전월 사용량	비고
**************	***	********	**	**	***********	****	****	***	***	*****

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
옥내누수여부 : 없음 행사 등 격증여부 : 없음 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음 2021.07.16.일 지침 2792

○ 상기 수전은 최근 1년간 2개월 평균사용량이 273㎥, 직전 4개월 사용량 295㎥

○ `21.6.29. 정례검침 시 계량기 지침 2715㎥, 사용량 512㎥으로 격증하였음.

- 2021.07.16. 지침2792, 17일 사용량 77㎥, 2개월평균사용량 276㎥으로 정상사용량으로 확인되며 옥내누수 수리여부 및 격증사유를 발견할 수 없음

- `21.6월 정례검침량 512㎥로 백 단위 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시     교체하고 `21.7월 납기 사용량은 전월 사용량인 295㎥으로 조정하고자 합니다. 끝.