문서번호	관리단속과-9348
결재일자	2021. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	관리단속과장
강운규	07/19 이우승

2021년 청사 내 전기공사 작업 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

북부도로사업소

[관리단속과]

2021년 청사 내 전기공사 작업 계획보고

우리 사업소 청사 시설물중 전기공사가 필요한 설비에 대하여 정비 시행하여 근무자의 쾌적한 환경조성과 정전, 화재등의 전기 안전사고 예방를 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 도로보수과-318(2021.1.13.) 사업소 야간 출동 및 대기시행 알림

□ 세차동 2층 공무직대기실 전기배선 냉난방기 설치(냉난방기 설치)

□ 별관동 구내식당 환풍기 고장

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 야간 긴급출동 용역대기실(컨테이너) 누전차단기 수시동작

○ 도로보수과 ******* 정비요청(야간당직자 수시통보)

○ 별관동2층 배전반에서 컨테이너까지 연결된 전기배선 정비

□ 세차동 2층 공무직 대기실 냉난방기 고장

○ 조달청 신규구매 예정으로 전기배선 정비

□ 별관동 구내식당 환풍기 고장

○ 구내식당에 설치된 환풍기 고장으로 환기상태 불량하여 교체

Ⅲ		향후계획

□ 추진내용

○ 업체선정 : 2개 업체 이상 실견적을 통한 최저가격 업체 선정 시행

○ 근무에 불편을 최소화 하기 위해 긴급 작업 실시

□ 소요예산(개략) :  금1,500천원

○ 예산과목 : 도로관리,사업소환경개선,도로사업소사무환경개선,시설비(401-01)

끝.