문서번호	정수시설과-4377
결재일자	2021. 7. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	07/19 정재현
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 7. 12. ~ 7. 16. (5일간)

□ 점 검 자 : 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
7. 12(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
7. 13(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
7. 14(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
7. 15(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
7. 16(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 수족관 청소

❍ 작업일자 : 2021.  7. 12

❍ 작업내용 : 수족관 물갈이,수초,돌 등 세척

□ 정화조 청소

❍ 작업일자 : 2021.  7. 12

❍ 작업내용 : 정화조 8톤 수거

□ 소방 시설물 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  7. 14

❍ 점검내용 : 경보,소화,피난설비 등 점검

❍ 점검업체 : 소방시설 점검 용역업체(서울방재전문기술단)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 무인경비시스템 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  7. 15

❍ 점검내용 : 전원 및 감지기 등 동작상태 점검

❍ 점검업체 : 무인경비 용역업체(911무인경비시스템)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  7. 13, 7. 16

붙임      아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.