“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 영등포수계 도송수관로 합동점검 결과 알림

1. 시설과-6960(2021. 7. 16.)호와 관련입니다.

2. 2021년도‘상수도시설물(급수계통) 순찰점검 계획’에 따라 영등포아리수정수센터 수계   도‧송수관로에 대한 합동점검 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 보수․정비 후 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 조치내용

1) 지적사항은 연내 보수 및 정비하고, 보수에 장기간 소요되는 정비사항은 별도 계획을 수립하여 시행

2) 정비결과를 상수도 지리정보시스템(GIS)에 반드시 입력

※ 자체점검 및 조치결과도 향후 경영실적 평가결과에 반영

3) 도로포장, 덧씌우기 등 각종 굴착공사로 상수도시설물이 매몰 또는 손괴되지 않도록 순찰 및 입회 철저

붙임 : 1. 합동점검 결과 1부.

2. 사업소별 적출현황 8부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	조인영		시설관리팀장	한현숙		시설과장	07/19 代홍석현
협조자	주무관	조익승
시행	시설과-7012	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-2457	/전송	02)3146-2679	/	*********@seoul.co.kr	/	부분공개(5)