	서대문소방서
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 이설 요청(서대문소방서)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리 중인 소화전의 이설을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 대    상 : 5개소[붙임1]

연번	구분	용수번호	형식	현재위치	이설위치	비고
1	소화전	1103	지하식	성산로9길 32	성산로9길 27
2	소화전	2461	지상식	수색로 133	수색로 133
3	소화전	4342	지하식	독립문로12나길 5	충정로 38-30	철거완료
4	소화전	4319	지상식	독립문로6길 6	천연동 145-6	비상소화장치 설치 대상
5	소화전	4217	지상식	북아현동 1-1644	천연동 120-188	비상소화장치 설치 대상

3. 소화전 이설 대상 중 연번 4~5 는 비상소화장치 설치 대상으로 소화전 설치 시 [붙임2]를 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 1부.

2. 비상소화장치 설치 사진 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	조재돈		재난관리과장	07/19 代나국진
협조자
시행	재난관리과-3855	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)