	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	7월 중 정기 소방용수시설 조사 수정 계획 보고

1. 소방행정과-5862 ‘2020년도소방재난업무가이드 배부’(2020.2.28.).『2020년도 소방재     난업무가이드 02 재난대응 행정편  소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2021년 7월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를       정기 인사이동으로 인하여 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 소방용수시설조사 및 지리조사(7.5.~ 7.23.)

1) 대  상 : 소화전668개소(지상식 111, 지하식 555, 저수조 1, 다용도 1)

2) 인  원 : 26명( 1팀, 2팀, 3팀 )

3) 감독자 : 각팀 팀장, 안전관리책임자(조별 선임자)

4) 내  용

- 소화전 보수, 장애물제거등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실 여부

- 소방시설물로 인한 시민불편사항 파악 등

5) 조사방법 : 주간 소방차 차량 활용 조사

6) 조사일정 : 붙임문서 참조

나. 비소장치 점검 : 19개소(붙임참조)

3. 착안사항

가.  조사 후에는 몸통수변 및 제수변을 철저히 폐쇄하여 추후 누수되는 일이 없도록 할것

나. 안전관리교육 실시 후 반드시 안전관리자를 지정하여 근무일지에 기재

다. 소방용수시설 조사 결과 이상 유․무 및 처리사항 등을 반드시 전산입력 및 기록유지

라. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행실시

붙임   1. 2021년 7월 중 정기 소방용수 조사일정표 1부.

2. 2021년 소방용수(사용가,부) 1부.  끝.

담당자	정희길		1팀장	이규성		119안전센터장	07/19 이문선
협조자
시행	화곡119안전센터-2975	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-2694-6119	/		/	대시민공개