문서번호	설비부-10304
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
임재욱		김오열	07/20 김호성
협조

시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사(2차)

준공검사(정산) 완료 보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사(2차)

준공검사(정산) 완료 보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사(2차)」와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 준공검사조서 및 정산내역서를 검토하고 아래와 같이 준공(정산)하고자 보고 드림.

************************************************

Ⅰ		관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제17조(검사) 및 같은법 시행령 제64조(검사)

□ 준공검사(2차) 수행결과 보고(시립동대문실버케어센터 건립 통신공사)

: PC21-0625호(2021.7.14.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사

□ 공사규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2990.95m2, 노유자시설

○ 통신공사 : 통합배선반, 전관방송설비, CATV, 비상벨설비, CCTV(34대) 등

□ 공사기간 : ′19.  10. 11. ~ ′21.  7.  4.

○ 1차 :′19.10.11. ~′20.11.2./ 2차 :′20.11.3. ~′21.7.4.

□ 계약금액 : 219,055,010원(총차)

○ 1차 : 52,754,010원/ 2차 : 166,247,000원

□ 시 공 사 : (주)국제비엠에스(대표 윤도선)

□ 건설사업관리 : (주)펨코엔지니어링 건축사사무소

Ⅲ		준공검사 및 정산내역

□ 준공일자 : 2021. 7. 4.

□ 준공검사일자 : 2021. 7. 12.

□ 금회 기성금액 : 금82,084,000원

(단위 : 원)

구분	계약금액	기성(준공) 금액			비고
		전회까지 기성	금회 기성	합 계
**	***********	**********	**********	***********	**** ************

□ 준공검사자

○ 소속 : ㈜ 펨코엔지니어링 , 직위 : 기술지원기술인,  성명 : 이영재

※ 입회자 : 공사관리관 1, 책임건설사업관리기술자 1, 현장대리인 1

□ 준공정산 내역

○ 정산 준공금액

(단위 : 원)

계약금액	정산금액	준공금액	비고
***********	************	***********

○ 정산 세부내용 : 미집행 경비 및 고용개선지원비 정산(감액)

(단위 : 원)

정 산 항 목			정산 금액
			계약 금액	정산 증감액	준공 금액
경비	국민건강보험료		*********	**********	*
	국민연금보험료		*********	**********	*
	노인장기요양보험		*******	********	*
	산업안전보건관리비		*********	**********	*********
	소계(A)		**********	**********	*********
일반관리비,이윤		( B )	**********	**********	**********
부가세		( C )		********
고용개선지원비		( D )	*********	**********	*
합계		(A+B+C+D)		************

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 공사 설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정내용과 같이 이상없이 준공되었음을 확인함.

○ 본 공사에 계상된 보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험) 및 산업안전보건관리비, 고용개선지원비에 대하여 준공 시까지 집행하지 못한 금액을 관련 규정에 적합하도록 정산(감액)처리 하였음.

Ⅳ		조치계획

□ 건설사업관리단에서 실시한 시립동대문실버케어센터 건립 통신공사(2차)의 준공 검사 및 정산내역(감액) 검토가 적합하므로 준공검사를 완료하고 계약부서 지출담당자에게 결과를 제출하여 *************************하고자 함.

붙 임 : 준공검사 수행결과 보고(건설사업관리단) 1부.  끝.