문서번호	설비부-10298
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
임재욱		김오열	07/20 김호성
협조

시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사(2차)

준공검사(정산) 완료 보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사(2차)

준공검사(정산) 완료 보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사(2차)」와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 준공검사조서 및 정산내역서를 검토하고 아래와 같이 준공(정산)하고자 보고 드림.

***********************************************

Ⅰ		관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제17조(검사) 및 같은법 시행령 제64조(검사)

□ 준공검사(2차) 수행결과 보고(시립동대문실버케어센터 건립 전기공사)

: PC21-0622호(2021.7.13.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

□ 공사규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2990.95m2, 노유자시설

○ 전기공사 : 수배전설비(500KVA), 전등․전열설비, 예비전원 및 태양광(28kW)

□ 공사기간 : ′19.  10. 14. ~ ′21.  7.  4.

○ 1차 :′19.10.14. ~′20.11.2./ 2차 :′20.11.3. ~′21.7.4.

□ 계약금액 : 625,160,000원(총차)

○ 1차 : 166,570,000원/ 2차: 458,590,000원

□ 시 공 사 : (주)성보전기(대표 이보균)

□ 건설사업관리 : (주)펨코엔지니어링 건축사사무소

Ⅲ		준공검사 및 정산내역

□ 준공일자 : 2021. 7. 4.

□ 준공검사일자 : 2021. 7. 12.

□ 금회 기성금액 : 금175,456,000원

(단위 : 원)

구분	계약금액	기성(준공) 금액			비고
		전회까지 기성	금회 기성	합 계
**	***********	***********	***********	***********	정산감액 ***********

□ 준공검사자

○ 소속 : ㈜ 펨코엔지니어링 , 직위 : 기술지원기술자,  성명 : 정진택

※ 입회자 : 공사관리관 1, 책임건설사업관리기술자 1, 현장대리인 1

□ 준공정산 내역

○ 정산 준공금액

(단위 : 원)

계약금액	정산금액	준공금액	비고
***********	***********	***********

○ 정산 세부내용 : 물가변동에 따른 계약금액조정(ESC1회) 이후 설계변경 시 물가변동 적용대가 제외분(신규대가)에 대한 정산

(단위 : 원)

정 산 항 목	정산 금액
	계약 금액	정산 증감액	준공 금액
물가변동(E/S)	**********	**********	11*****000
합계		***********

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 공사 설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정내용과 같이 이상없이 준공되었음을 확인함.

○ 본 공사에 계상된 물가변동에 따른 계약금액조정액(ESC 1회)에 대하여 관련 규정에 적합하도록 정산(감액)처리 하였음.

Ⅳ		조치계획

□ 건설사업관리단에서 실시한 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사(2차)의 준공 검사 및 정산내역(감액) 검토가 적합하므로 준공 검사를 완료하고 계약부서 지출담당자에게 결과를 제출하여 **************************하고자 함.

붙 임 : 준공검사 수행결과 보고(건설사업관리단) 1부.  끝.