투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	오수처리장 수질관리를 위해 구매한 무기응집제 입고(7월) 보고

1. 시설과-7152(2020.9.22.)호 및 시설과-8003(2020.10.29.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2020년 구매한 PAC 17% 90톤 중 서울대공원의 수요에 따라 공급하기로 공급업체인 금성이앤씨(주)와 확약한 바 있기에

3. 2021.7.19. 추가수요 발생에 따라 무기응집제(PAC 17%) 7.70톤을 오수처리장에 입고하였기에 보고합니다.

가. 무기응집제(PAC 17%) 입고 및 잔량 내역                       (단위 : 톤)

입고일자	발주량	입고량	남은잔량	비고
2020.09.16.	90	6.80	83.20
2020.10.27.		7.03	76.17
2020.12.16.		4.61	71.56
2021.02.02		6.18	65.38
2021.04.13		4.22	61.16
2021.05.28		8.24	52.92
2021.07.19		7.70	45.21

붙임 : 1. 제품검사성적서 및 계량표 1부.

2. 물품보관증 1부. 끝.

주무관							임윤석			주무관					김지만					시설과장					07/20 안재순
협조자
시행			시설과-4995									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화		02-500-7423						/전송			02-507-7230					/	yeslimys@seoul.go.kr												/	부분공개(5)