문서번호	요금과-15206
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	최성길	07/20 김정일
협 조
	요금관리1팀장		지창구

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 5월)

2021. 7.

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 5월)

1		유수율 현황

○ ’21년 목표대비 누계 (5월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년목표	95.90	90.96	98.33	96.83	95.34	94.43	95.68	98.40	97.52
’21년실적	94.38	89.69	100.71	91.17	94.89	94.08	96.30	95.55	94.08
증 감	-1.52	-1.27	2.38	-5.66	-0.45	-0.35	0.62	-2.85	-3.44

○ 전년대비 누계 (5월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년	94.38	89.69	100.71	91.17	94.89	94.08	96.30	95.55	94.08
‘20년	96.25	88.50	99.66	97.95	95.92	94.96	96.19	98.48	98.48
증 감	-1.87	1.19	1.05	-6.78	-1.03	-0.88	0.11	-2.93	-4.4

○ 전년대비 당월 (5월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21.5월	92.30	88.61	105.98	78.21	95.16	94.44	97.93	97.10	86.17
’20.5월	97.31	88.81	105.66	96.54	95.85	95.32	97.57	99.61	100.38
증 감	-5.01	-0.2	0.32	-18.33	-0.69	-0.88	0.36	-2.51	-14.21

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,134,613	458,523	-3,246	-0.29		120,824	48,516	-72,308	-59.85	-59.56
	1월	92,980	96,122	3,142	3.38		9,981	10,285	304	3.05	-0.33
	2월	88,148	83,755	-4,393	-4.98		9,471	8,889	-582	-6.15	-1.17
	3월	93,078	93,286	207	0.22		9,990	9,798	-192	-1.92	-2.14
	4월	90,898	91,135	237	0.26		9,733	9,572	-161	-1.65	-1.91
	5월	96,664	94,225	-2,439	-2.52		10,300	9,972	-328	-3.18	-0.66
	6월	99,055					10,572
	7월	100,588					10,641
	8월	100,289					10,683
	9월	94,445					10,012
	10월	96,005					10,030
	11월	91,275					9,703
	12월	91,188					9,708

조정량	1-12월	1,083,567	432,467	-11,687	-1.08		118,577	48,859	-447	-0.38	0.70
	1월	86,587	86,362	-225	-0.26		10,162	10,191	29	0.29	0.55
	2월	87,414	85,344	-2,070	-2.37		8,981	8,755	-226	-2.52	-0.15
	3월	86,688	84,418	-2,270	-2.61		10,077	10,078	1	0.01	2.62
	4월	89,700	89,669	-31	-0.04		9,203	9,266	63	0.68	0.72
	5월	94,065	86,674	-7,091	-7.53		10,883	10,569	-314	-2.88	4.65
	6월	96,454					9,805
	7월	96,362					11,142
	8월	94,883					9,785
	9월	90,604					10,553
	10월	90,826					9,350
	11월	84,308					9,826
	12월	85,676					8,810

○ 공급량 분석

- 5월 공급량은 9,972천㎥으로 전년 대비 328천㎥(-3.18%) 감소.

▪ 사업소 전체 인구수 13.2천명 감소(-1.2%)에 의한 공급량 감소

▪ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

▪ 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정 중

○ 조정량 분석

- 5월 조정량(7월 납기)은 10,569천㎥으로 전년 대비 314천㎥(-2.88%)

감소하였고 당월 유수율은 전년 대비 0.32% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인은 아래와 같음.

① 가정용 148천㎥ 감소

- ************************▾5,638㎥

- ***************************▾4,388㎥

- ***********************▾5,452㎥

② 공공용 43천㎥ 증가

- ************************▴15,838㎥

- ******************▴4,618㎥

- ******************▴3,594㎥

③ 일반용 138천㎥ 감소

- *************************▾6,365㎥

- *****************▾1,574㎥

- ***********************▾1,329㎥

④ 욕탕용 50천㎥ 감소

- ***************************▾3,205㎥

- ******************▾8,187㎥

- **********************▾4,467㎥

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2021년	113.71	113.67	207.20	93.07	106.61	46.00
	2020년	101.46	117.30	100.29	91.38	101.78	78.95
	증 감	12.25	-3.63	106.91	1.69	4.83	-32.95

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2021년	90.61	104.64	54.02	181.78	101.79	100.40	121.62
	2020년	100.69	99.08	91.17	134.71	80.48	97.90	101.30
	증 감	-10.08	5.56	-37.15	47.07	21.31	2.50	20.32

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2021년	98.66	93.96	108.25	104.49	102.79
	2020년	96.90	93.33	100.24	102.83	101.00
	증 감	1.76	0.63	8.01	1.66	1.79

첨 부 : 유수율 현황 자료(’21년 5월) 1부.  끝.