문서번호	기획관리과-6055
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장
고현철		07/20 김진기
협조
	주무관		박아름

데이터센터 에너지관리 실태 점검 결과 보고

2021. 7

데이터센터

기획관리과

데이터센터 에너지관리 실태 점검 결과 보고

우리 센터 여름철 에너지의 효율적 이용과 관리를 위해 에너지 관리 실태를 점검하고 결과를 보고 드림.

관련문서

□ 데이터센터 에너지 절약 추진 계획<기획관리과-5875(2021.7.13.)>

점검개요

□ 점검일시: 2021. 7. 16. (금) 14:00~15:00

□ 점검내용

- 적정 실내온도 및 냉방온도 준수

- 소나무 및 복도 등 조명 50%이상 소등

- 회의실 및 세미나실 등 미사용 공간 조명 소등 등

점검결과

□ 실내온도 측정 결과 장소에 따라 온도 편차는 있으나 평균 실내온도는 27℃ 유지

- 실내온도 측정 결과

**		*******					**	**
****		**	**	***	***	***
*****	**	****	****	****	****	*	****	***
	**	****	****	****	****	*
	**	****	****	****	****	*
	**	****	****	****	****	*
**** ***	**	****	****	****	****	*	****	**
	**	****	****	****	****	*
	**	****	****	****	****	*
	**	****	****	****	****	*
*** ***	**	****	****	****	****	*	****	**
	**	****	****	****	****	*
	**	****	****	****	****	*
	**	****	****	****	****	*
***	**	*	*	*	*	****	****	**
	**	*	*	*	*	****
	**	*	*	*	*	****
	**	*	*	*	*	****
**	*	*	*	*	*	*	****

□ 소나무 및 복도 등 조명 50%이상 소등 준수

□ 회의실 및 세미나실 등 미사용 공간 조명 소등 준수

향후계획

□ 코로나19 확산 상황 및 폭염 감안, 실내온도 기준을 28℃ → 27℃로 완화 시행

□ 전력피크 시간(14:30~15:00) 냉방기 운행 댓수 조정 등 순차 운휴 시행

□ 업무시간 이후 폭염 등으로 냉방기 가동 요청이 있을 경우 20시까지 연장 시행

붙임 점검표 및 점검사진 각 1부.  끝.