문서번호	시설보수과-2545
결재일자	2021. 7. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
최선보		류태용	07/20 김용제
협조

2021년 하반기 정기안전 점검보고서

(천왕산 생태터널)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

강서도로사업소

시설보수과

2021년 하반기 정기안전 점검보고

□ 시설물명 : 천왕산 생태터널(구로구 항동 71-1)

시설물개요	폭 : 30m (상․하행 각 32차로) 연장 : 80m	법정구분 1종	상태등급 A	준공년도 2012.1.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	최선보
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	최선보
			시설6급	강연홍

○ 점검일시 : 2021. 7. 15.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 시설물 상태 양호

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
터널 전경	특이사항 없음					1
천정부 전경	특이사항 없음					2
도로부 전경	특이사항 없음					3
보도부 전경	특이사항 없음					4

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

1	터널 전경	2	천정부 전경
3	도로부 전경	4	보도부 전경