문서번호	수도자재관리센터-13143
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	07/21 정임근
협 조
	주무관			전영진
	주무관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(‘21년 디지털 대형 제2차)

2021.07

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)

(수도미터 검정기준)적용

2. 검사방법 : 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : *****

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-6162호(2021. 07. 06)2021년 디지털 대형 수도계량기 조달구매(2차)관련, 납품************************

나. 검사일 : 2020. 07. 07. ∼ 07. 20

다. 납품검사 결과 : **

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						판정 기준	비 고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	***	***	***	*	*	*	*	*	***
80mm	***	***	***	*	*	*	*	*	*** **
100mm	***	***	***	*	*	*	*	*
150mm	***	***	***	*	*	*	*	*
200mm	***	***	***	*	*	*	*	*
250mm	**	**	**	*	*	*	*	*
300mm	**	**	**	*	*	*	*	*	*****

※ 전수검사 20개 초과수량 불합격 기준 구경별 불량률 10%초과 적용,

전수검사 20개 이하수량 불합격 기준 구경별 불량률 20%초과 적용

5. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- *****************************

- 방수 시험 : 80mm ******************

- 베터리 시험 : 80mm ******************

- **********************

6. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 : 80mm : ********************

100mm : ********************

150mm : ********************

200mm : ********************

250mm : ********************

300mm : ********************

- 불합격 기물번호 ********************

- 대체품 기물번호 *****************************

붙임 1. 검정확인서 1부.

2. 구경별 오차시험 내역 1부.

3. 외부위원 의견서 1부. 끝.