함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(후암)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제2호)

나. 市재난대응과-9382(2020. 4. 27.)호 「2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

2. 우리안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 고장 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【소방용수시설 고장 현황】

구분	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
지하식	1428호	**************	몸통 스핀들 파손(탈락)	고장(사용불)

붙임  고장발생 보고서 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	노정훈		1팀장	장경호		센터장	07/21 곽경석
협조자
시행	후암119안전센터-3148	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/		/	부분공개(6)