“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	강남구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	도로보수 요청 회신(맨홀 옆 도로동공)

1. 도로관리과-14715(’21.7.19)호와 관련입니다.

2. 강남구 관내 삼성동 이면도로 순찰중 발견되어 도로보수 요청한 상수도 맨홀 옆 동공발생에 대하여 우리사업소에서 현장조사 및 누수탐지 실시한 결과 누수징후가 없으며, 동 위치에 동공 확장에 따른 안전사고가 우려되오니 귀 구에서 조속히 보수해야 될 상황임을 알려드립니다.

가. 탐지위치 : ***********************

나. 탐지일시 : ’21.7.21 13:00

다. 탐지결과 : (맨홀주변)누수징후 없음

라. 요청사항 : 도로동공 보수 요청

마. 누수탐지 현황사진

끝.

	강남수도사업소장
급수관리팀장	전동근		급수운영과장	07/21 최춘근
협조자
시행	급수운영과-10608	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(3)