문서번호	급수운영과-12605
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조재민	代박상열	07/21 代박상열

'21년도 상반기 서대문구 관내 저수조 청소 등

위생조치 점검 지도 결과 보고

2021. 07.

서부수도사업소

(급수운영과)

2021년도 상반기 서대문구 관내

저수조 청소 등 위생조치 점검‧지도 결과 보고

2021년 상반기 서대문구 관내 저수조 청소 등 위생조치  및 점검결과를 아래와 같이 보고드림.

저수조 청소 등 위생관리 현황

○ 관련 근거 : 수도법 33조, 시행령 50조, 시행규칙22조 등

구 분		대형 저수조	소형 저수조
대 상		*****	****
근 거		수도법 33조, 시행령 50조, 시행규칙22조의 3	수도법 33조 5항, 수도조례 40조의 3
관리사항	청소	반기 1회 이상	반기 1회 이상
	수질검사	1년 이내 1회 이상	해당없음
	위생상태 점검	매월 1회 이상	〃
	관리자교육	5년 주기 1회 교육	〃

○ 청소 실시 결과

(단위 : 개소)

구분	계	실시	미실시	제외(직결전환 등)	비고
대형 저수조	***	***	**	*	96%
소형 저수조	**	**	*	*	100%

※ ****은 리모델링 진행중으로 상반기 청소 제외

※ 저수조 청소 미실시 건축물(12개소)에 대하여 재안내 조치

2021년 상반기 위생관리 실태점검

○ 점검대상 : ************

○ 점검내용 : 저수조 청소·관리상태, 위생점검·관리자교육 여부 등

○ 점검결과(붙임 2참조)

(단위 : 개소)

구 분		계	양 호	미 흡	비고
위생 관리 점검	청소상태	**	**	*
	관리자교육	**	**	**	************
	위생점검표 작성	**	**	**	************
	잠금장치	**	**	*

※ 건축물 관리자 변경으로 인해 관리자 교육, 위생점검표 작성 누락이 발생.

행정사항

○ 저수조 청소 미실시 건축물에 대하여 재안내 조치

○ 위생관리 실태 점검 시 지적된 건축물은 점검결과를 통보하여 보완조치

○ 저수조청소 등 위생조치에 대한 지도·감독의 완료 결과를 총괄부서인 시설관리과에 제출

붙임 : 1. 저수조 관리대장(대형, 소형) 각 1부.

2. 위생점검 결과(점검사진 별도 송부) 1부.  끝.