“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]수도물 수압 관련 문의

*****안녕하십니까?

먼저 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주신 점 감사의 말씀을 드립니다. 고객님께서 문의하신 ************************** 수압은 마당에서 3.5kg/㎠, 5층은 2.3kg/㎠로 양호한 상태이며 계량기 구경 또한 적정함을 알려드립니다. 혹시 계량기 인입 수압을 육안으로 확인하고 싶으시면 강서수도사업소 급수운영과로 연락(☎02-3146-3945) 바랍니다.

우리시정에 관심을 가져 주시고 문의해 주신 고객님께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며 가내 건강과 평안을 기원합니다.

주무관							최형석			급수운영팀장					문병희					급수운영과장					07/19 성기선
협조자
시행			급수운영과-14031									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과															/
전화		02-3146-3945						/전송			02-3146-3989					/	chs0831@seoul.go.kr												/	부분공개(6)