염소용기 계근대장 (취수장 07.14)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/21 정재현

2021년 07월14일 월요일                                                                11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0322	565	0374		559
2		3120	564	0368		567
3		0375	566	0309		566
4		0310	698	0646		539
5		0338	566	0342		561
6		0349	564	0379		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,523 kg	6병		3,354 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	9,010kg			3,450kg
	자체계근	9,040kg			3,450kg
용기무게		3,523kg			3,354kg
납품수량		5,487kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		87kg			96kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021