“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	제수밸브실 매몰에 따른 업무협조 요청

1.  항상 시정에 협력하여 주시는 귀 구에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리하는 영등포정수센터에서 구로구를 공급하는 송수관로 시설물 대하여 2021년 상반기 정기점검을 실시한 결과 신정교 주변 안양천 축구장에 있는 상수도 제수밸브(D=1500mm)가 인조잔디로 매몰되어 있어 시설물 점검 및 관리가 불가함을 붙임과 같이 통보하오니, 구로구 안정적인 급수 공급을 위하여 중요한 시설물로 제수밸브실 매몰 확인 및 복구 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 사진  1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	구로구청장(치수과장),구로구청장(체육진흥과장)
주무관	박종헌		급수운영팀장	문병희		급수운영과장	07/22 성기선
협조자
시행	급수운영과-14287	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3956	/전송	*************	/	pjh0368@seoul.go.kr	/	대시민공개