고압가스 수불부(07/21)

★주무관	정수과장			결재
이용철	07/22 정재현
협 조

문서번호 :	정수과-5363

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						9,007
07.01		0	0	638		0	145	346	491	8,516
07.02		0	0	638		0	146	365	511	8,005
07.03		0	0	638		0	146	251	397	7,608
07.04		0	0	638		0	145	312	457	7,151
07.05		0	0	638		0	144	363	507	6,644
07.06		0	0	638		0	145	371	516	6,128
07.07		0	0	638	5,400	0	145	383	528	11,000
07.08		0	0	638		0	145	385	530	10,470
07.09		0	0	638		136	54	360	550	9,920
07.10		0	0	638		216	0	361	577	9,343
07.11		0	0	638		216	0	354	570	8,773
07.12		0	0	638		214	0	389	603	8,170
07.13		0	0	638		212	0	400	612	7,558
07.14		0	0	638		194	0	428	622	6,936
07.15		0	0	638		212	0	421	633	6,303
07.16		0	0	638		212	0	438	650	5,653
07.17		0	0	638		211	0	416	627	5,026
07.18		0	0	638		210	0	415	625	4,401
07.19		0	0	638		209	0	421	630	3,771
07.20		0	0	638		210	0	516	726	3,045
07.21		0	0	638	5,400	207	0	472	679	7,766
07.22			0	638					0	7,766
07.23			0	638					0	7,766
07.24			0	638					0	7,766
07.25			0	638					0	7,766
07.26			0	638					0	7,766
07.27			0	638					0	7,766
07.28			0	638					0	7,766
07.29			0	638					0	7,766
07.30			0	638					0	7,766
07.31			0	638					0	7,766
합계	0	0	0		10,800	2,659	1,215	8,167	12,041

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			42,517
07.01		0	0	0	40,178		3,251	39,266
07.02		0	0	0	40,178		3,259	36,007
07.03		0	0	0	40,178		3,058	32,949
07.04		0	0	0	40,178		2,712	30,237
07.05		0	0	0	40,178		3,376	26,861
07.06		0	0	0	40,178	18,390	3,286	41,965
07.07		0	0	0	40,178		3,344	38,621
07.08		0	0	0	40,178		3,365	35,256
07.09		0	0	0	40,178		3,253	32,003
07.10		0	0	0	40,178		3,271	28,732
07.11		0	0	0	40,178		3,568	25,164
07.12		0	0	0	40,178	18,330	3,288	40,206
07.13		0	0	0	40,178		3,315	36,891
07.14		0	77	77	40,101		3,262	33,629
07.15		0	134	134	39,967	18,160	3,344	48,445
07.16		0	52	52	39,915		3,385	45,060
07.17		0	0	0	39,915		3,123	41,937
07.18		0	0	0	39,915		3,116	38,821
07.19		0	77	77	39,838		3,255	35,566
07.20		0	46	46	39,792		3,403	32,163
07.21		0	0	0	39,792	18,030	2,895	47,298
07.22				0	39,792			47,298
07.23				0	39,792			47,298
07.24				0	39,792			47,298
07.25				0	39,792			47,298
07.26				0	39,792			47,298
07.27				0	39,792			47,298
07.28				0	39,792			47,298
07.29				0	39,792			47,298
07.30				0	39,792			47,298
07.31				0	39,792			47,298
합계	0	0	386	386		72,910	68,129