투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	진 료 부 장
(경유)
제 목	Biological indicator 배양검사 의뢰(2021. 7. 22.)

고압증기 멸균기의 효과측정을 위해 멸균과정에 노출되지 않은 Control Biological indicator와 멸균과정에 노출된 Biological indicator의 세균배양검사를 의뢰합니다.

□ 검 사 의 뢰 내 역

구 분		멸 균 일	의 뢰 일	비 고
검체 1(Steam용)	멸균 과정 노출전	-	2021. 7. 22.(목)
검체 2(Steam용)	멸균 과정 노출후 (멸균기 하단 문 앞쪽)	2021. 7. 22.(목)	2021. 7. 22.(목)

따로붙임 1. 멸균과정 노출 전 검체(C.BI) 1개.

2. 멸균과정 노출 후 검체(BI) 1개  직접송부.  끝.

								간호부장
주무관							성혜연				주무관					하성숙					간호과장					代엄신영					내과과장						송은주
간호부장							07/22 代엄신영
협조자				주무관							오승희
시행			간호과-3754										(						)		접수												(						)
우	03476					서울특별시 은평구 백련산로 90 은평병원 (응암동)																/
전화		02-300-8210							/전송			02-300-8189					/	hyeyeen@seoul.go.kr													/	대시민공개