청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(MP5 산소 포화도 측정기 연결선) 고장발생보고서

장비명(건명)	심전도감시장치	관리부서		신월119안전센터
고 장 일 시	2021. 7. 22.(목)	장 소		신월 구급차 6-3호
모 델 번 호	MP5
원인 및 상태	산소 포화도 측정기 연결선 불량
담당자 의견	산소 포화도 측정기 연결선 새제품 구매필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자		비고
- 해	당		없		음 -
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 7월 22일 물품담당자 계급 소방교 성명 강 은 석 (인) 양천소방서장 귀하

	신월119안전센터장
	강은석		1팀장	오경성		119안전센터장	07/22 노봉섭
협조자
시행	신월119안전센터-3234	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 (신월동) 신월센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/	kes9987@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축