염소용기 계근대장 (정수장 07.21)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	07/22 정재현

2021년 07월 21일 수요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0345	567	0302	564
2		3150	564	0633	538
3		0370	562	0632	541
4		0306	564	739	540
5		0342	561	0383	561
6		0369	564	0315	700
7				0307	566
8				0321	564
9				0390	562
계		6 병	3,382	9병	5,136
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,870 kg		5,270 kg
	자체계근	자체계근대 이상으로 미적용
용기무게		3,382 Kg		5,136 kg
납품수량		5,488 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		88 kg		134 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.