코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	생활환경과장
(경유)
제목	재난 복구를 위한 소화전 사용 협조 회신

1. 생활환경과-10676(2021.7.16.)호 「재난 복구를 위한 도로청소용 옥외소화전 사용 협조 요청」과 관련입니다.

2. 기상(폭염) 특보 및 대기오염 예·경보 등 발령 시 소화전 사용은 “소화전 사용승인 지침”에 의거 사용이 가능합니다. 소방용수시설의 원활한 유지·관리를 위해 협조사항을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

*********************************

3. 협조사항

가. 사전에 협의된 소화전만 사용하며 사용일시, 사용량, 고장 발생현황 등을

관할 소방관서에 통보

나. 급격한 밸브 개폐를 피하여 서서히 조작

다. 밸브 개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 인근 주민 민원발생 방지

- 몸통 소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

붙임  1. 도로물청소용 소화전(2021.7월 기준) 1부.

2. 소방용수시설 사용승인의 기준에 관한 지침 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난대응과장
담당자	신준희		대응전략팀장	고재흥		재난대응과장	07/23 서순탁
협조자
시행	재난대응과-15371	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)