문서번호	건축부-11464
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김민희		代한영석	07/23 신명승
협조
	주무관		박상연

「강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사」

기계식주차시스템 변경 검토보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(건축부)

「강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사」

기계식주차시스템 변경 검토보고

본 공사 중 건물사용자의 차량이용 편의성 향상을 위하여 기계식주차 시스템을 변경하는 건에 대하여 검토보고 드림

※ 변경내용: 승강횡행식(5대)→수직순환식(7대), 전체주차대수 13대→15대, 직접공사비 31,923천원 증

1		공사개요

○ 공 사 명: 강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사

○ 위치/규모: 마포구 환일길13/지하1층~지상5층, 증축, 연면적 2,773㎡

○ 총사업비: 81억 원(공사비 70억, 감리비 7억, 설계비 3억 등)

○ 공사기간: 2020.12.~2022.3.(16개월)

○ 설계/감리/시공: ㈜오르트건축사사무소/㈜건축사사무소광장/슈프림건설㈜

************************************

위치도	조감도

2		실정보고 내용

○ 보고현황(시공사→건설사업관리단→건축부)

- 통합건축TF 실무자회의 결과보고(건축부-4864, '21.3.30.)

- 실정보고(기계식주차)에 대한 적정성 검토 결과 보고(강북복지 제21-095, '21.7.19.)

○ 관련근거

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 공사계약 일반조건 제6절(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 보고사유 및 주요 검토사항

- 설계도서 상 기계식주차시스템의 방향전환장치 부재, 부지협소 등으로 인해 후진 출차해야하는 불편함 발생

- 방향전환장치 내장형으로 변경 및 주차대수 추가확보하여 이용 편의성 증대

- 견적서, 공사비 내역 등 검토

3		주요 변경사항

○ 기계식주차시스템 변경현황

주차계획도	기존(승강횡행식)	변경(수직순환식)

○ 건축공사비 증가내역

*******	********			**
	**	**	**
*****	**********	**********	**********
*******	*********	*********	*********
********	**********	**********	**********
*****	*********	*********	*********
********	**********	**********	**********

**************************************************************

4		검토결과

****************************************************************

************************************************************************

붙임	실정보고 검토보고서 1부.  끝.