문서번호	급수운영과-12699
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
조재민	代김기문	代박상열	07/23 김정일
협 조

『서대문구 홍제동 2**번지 상수도 인입 및 제수밸브 이설공사』에 따른

급수운영 결과보고

2021. 07.

서부수도사업소

(급수운영과)

『***************상수도 인입 및 제수밸브 이설공사』에 따른

급수운영 결과보고

***************** 상수도 인입 및 제수밸브 이설공사에 따른 급수운영 조치결과를 보고드림.

□ 공사현황

○ 공사일시 : 2021. 07. 21. (수) 20:00 ~ 07. 22. (목) 04:00

2021. 07. 22. (목) 20:00 ~ 07. 23. (금) 04:00

○ 위    치 : **************

○ 공사개요 : 상수도 인입(D=80㎜) 및 제수밸브(D=200㎜) 이설공사

○ 위 치 도

□ 조치사항

○ 단수현황 : 약 5세대

○ 급수운영 주요내용

- ******** 앞 제수밸브 이설공사 중 GIS도면상 관로구경이 일치하지 않아 기존 제수밸브(D=200㎜) 철거 후 제수밸브(D=150㎜, 다용도)로 변경하여 설치코자 함.

□ 현장사진

********

□ 행정사항

○ 급수운영에 따른 근무자에 대하여 초과근무(8시간) 인정처리

- 근무자 및 근무시간

소속	직급	성명	근무일시	근무내용
급수운영과	7	***	2021. 07. 21.(수) 20:00 ~ 24:00 ~ 2021. 07. 22.(목) 00:00 ~ 04:00	공사감독 및 제수밸브 개폐
	8	***
	9	***
	9	***
급수운영과	7	***	2021. 07. 22.(목) 20:00 ~ 24:00 ~ 2021. 07. 23.(금) 00:00 ~ 04:00	공사감독 및 제수밸브 개폐
	8	***

붙임  초과근무 확인대장 각 1부.  끝.