문서번호	설비부-10494
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	김은덕	07/23 代여인웅

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

빌딩자동제어 설계변경 및 준공정산 검토보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」

빌딩자동제어 설계변경 및 준공정산 검토보고

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」와 관련, 관급자재 (빌딩자동제어) 설계변경 및 준공정산 사항에 대하여 검토하여 보고드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사

○ 위    치 : 중랑구 신내로 156(신내동 316)

○ 규    모 : 지상5층, 연면적 4,950㎡, 증축, 의료시설(종합병원)

○ 기    간 : `19.04.08.~`21.07.30.

○ 도 급 비 : ***************

○ 시 공 사 : 덕신건업㈜ 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1개사

2		계약현황

계약건명	계약자	계약금액(원)	계약기간	비고
***************	********	***********	*************************
***************		***********	*************************	***

3		관련근거

○ 빌딩자동제어 구매(1차) 설계변경 검토보고(동일감리 제21-201호, 2021.06.25.)

○ 빌딩자동제어 구매(2차) 준공정산 검토보고(동일감리 제21-249호, 2021.07.22.)

4		검토내용

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 실정보고 승인사항 및 준공정산 반영

− 추가 증축으로 인한 건축 평면 및 현장여건 변경, 설계내역 오류·누락 사항 및 관리운영기관(서울의료원) 요청사항, 준공정산 반영

○ 공사금액 증감내역

구 분	당초	변경	증감	비 고
******* ********	***********	***********	*************
******* ********	***********	***********	*************	***

□ 설계변경 세부사항

○ 빌딩자동제어 구매설치(1차분) 설계변경 내용

**	**	****	****	***
****** **	*********	******************* *****************	******* ***************	************
		************************ ****************	*******	************
	**********	*************** ********************* ************************** ******************	******************** **************	************
		****************************** ****************** ****************************		************
		*************************** ******************* ******************	*******	************
		****************************************** ****************** *********************	******************************	************
***********	*********	**************** ******************** ********************** ******************	***********************	************
		*********** ******************* ******************* ********** *************************** *************************** ********************	*******************************	************
	**********	************************************* ******************	**************** **************	************

○ 빌딩자동제어 구매설치(1차분) 설계변경 및 준공정산 내역

구 분		변경 전	변경 후	증감액
*****		***********	***********	**************
*****		***********	***********	**************
***	*****	*********	**********	**************
	*****	*********	*********	**************
	*****	*********	*	**************
	*****	**********	*	**************
	*********	*******	*	*************
****		***********	***********	**************
*****		**********	**********	**************
******		***********	***********	**************

○ 빌딩자동제어 구매설치(2차분) 준공정산 내역

구 분		변경 전	변경 후	증감액
*****		***********	***********	*
*****		**********	**********	*
***	*****	*********	*********	*
	*****	*******	*******	*
	*****	*********	*	**************
	*****	*********	*	**************
	*********	*******	*	**************
	*********	*********	*	**************
****		***********	***********	**************
*****		**********	**********	**************
******		***********	***********	**************

○ 건설사업관리단 검토의견

− 상기 설계변경 사항은 관련법 기준 및 세부절차에 의거 적합하게 적용되었으며, 증감된 항목에 대한 규격, 단위, 수량 및 단가적용 (낙찰율) 등 적합하게 반영되었다고 판단됨

5		조치계획

○ 상기 검토내용이 적정하다고 판단되므로 설계변경 및 준공정산에 따른 계약변경 시행하고자 함

붙임  건설사업관리단 빌딩자동제어 설계변경 검토보고 각 1부