		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024635389	고객접수번호	0992021052139
수용가명	진요석	민원신청일	2021.07.23.
수용가주소	서울특별시 금천구 독산로64가길 7 (독산동,약수대중사우나) (08559 금천구 독산동 1041-32)
신청인	양다교	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	50mm	업종	욕탕용(40)
최초개전일자	1995.07.20.	기물번호	h1500000342
현장방문일시	11시 10분	현장출동자	류태현
입회자	양다교	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 누수로 누수복구팀으로 이첩

끝.

급수관리팀장							류태현				급수운영과장					07/23 이용구
협조자
시행			급수운영과-12154										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4541							/전송			3146-4589					/	taehyeon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)