복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최승민	원용기	07/23 代주경일

	다중이용업소 비상구(발코니) 관리실태 조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2021. 7. 23.(금)
복명자 : 소방위 장대환, 소방교 최승민

복 명 내 용
일 시	2021. 7. 23.(금)
건 명	현장확인 복명서(설빙 **점)
내용	1. 예방과-10261(2021.7.9.)호『다중이용업소 비상구(발코니) 관리 실태조사 계획 보고』와 관련입니다. 2. 점검현황 가. 확인 대상 1) 대 상 : ************** 2) 소재지 : ****************** 3) 관계인 : ****************** 나. 확인 결과 ‘다중이용업소 비상구(발코니) 관리 실태조사’계획에 따라 현장방문한 바 비상구가 직통계단으로 되어 있음을 확인함. 관계인에게 소방시설 유지․관리 당부 하였으며 유사시 피난요령 및 화재예방 교육 실시함. 붙임 현장사진(******) 1부. 끝.
비 고