코로나19 예방 손씻기! 마스크 착용! 기침은 옷소매
	서초소방서
수신	서초구청장(청소행정과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 사용 지침 및 요청사항 알림

1. 귀 청(과)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 재난대응과-23550(2016.11.10.)호 ‘소방용수시설 사용승인 기준에 관한 지침 알림’

나. 재난대응과-13930(2017.7.6.)호 ‘소방지원활동의 급수활동 지침 알림 알림’

3. 지속되는 폭염·건조특보 발령에 따라 소방지원(급수)활동 요청이 계속 되어 소방용수시설         사용법에 대한 지침 및 요청사항을 아래와 같이 알려드리니 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 요청사항

가. 기존 협의된 소화전 사용 기준[붙임1]에 따라 요건이 충족될시에만 지정된 소방용수시설           [붙임2]을 사용하여 충수 작업

나. 물청소용 차량 동원시 [붙임3]자료를 이용하여 출발 전 운전자 및 선탑자 교육 진행

다. 사용 완료시에는 제수변 뚜껑 및 소화전 마개 원상복구 철저

라. 사용 중 고장 소방용수시설 발견시 즉시 서초소방서 통보

마. 기존 사용 중인 대상(5개소) 외 사용시 민원 대응과 원활한 소방용수시설 유지관리를        위하며 재난관리과로 유선 알림(02-532-4215)

붙임  1. 소방용수시설(소화전) 사용 기준 1부.

2. 80.도로물청소용 지정 소화전 현황(서초) 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	홍원기		대응총괄팀장	서형근		재난관리과장	07/26 주원석
협조자
시행	재난관리과-5159	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	dnjsrl0920@seoul.go.kr	/	부분공개(5)