“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	*****************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 통보

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. ****께서 신청하신 수도계량기 검정결과를 재통보해 드립니다.

가. 통보 내역

관리번호	*********	수용가명	**********
주소	************************
신청인	**********	업종	일반용
기물번호	***********	구경	15

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(％)		평균오차율(％)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정상	0.01	1.32	0.7	2021년5월21일	품질시험소

* 오차율 +-4% 내는 정상판명.

3. 검정 결과 정상으로 2021년 5월 납기 상하수도요금이 미조정됨을 알려드립니다.

	강남수도사업소장
주무관	최용철		요금관리팀장	허홍석		요금과장	07/26 김종필
협조자
시행	요금과-12862	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	0231464805	/전송	0231464839	/		/	부분공개(6)