문서번호	시설개선과-5515
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		07/26 윤정한
협 조
	주무관		황인정

제2수영장 스킨스쿠버풀 약품센서 고장 보고

스킨스쿠버풀 약품센서 고장 보고

2021. 07. 26.

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

스킨스쿠버풀 약품센서 고장 보고

제2수영장 스킨스쿠버풀 약품투입 센서 고장으로 이를 구매하여 교체하고자 합니다.

Ⅰ		시설현황

명 칭	규 격	단위	수량	비 고
약품투입 장치	RS-1K	EA	1

Ⅱ		문제점 및 검토의견

□ 문제점: 장시간 사용에 따른 마모로 약품농도 검출 불가

여과기	약품투입장치

□ 검토의견: 센서 고장으로 약품농도 검출 불가함으로 이를 구매하여 교체 하고자 합니다.

Ⅲ		조치계획

□ 구매물품: 약품투입 센서 구매(예비부품 1EA추가)

□ 구매용도: 보수용 자재

□ 구매방법: 금액이 소액이므로 구매후 카드결재(에이치앤엠)

□ 소요예산: 금198만원(금일백구십팔만원)

□ 예산과목: 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장․구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임: 산출기초조사서 1부.  끝.