현장실정보고서 제출에 따른 검토 보고

문서번호	결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
시설관리과-13118		장원석	김용만	07/26 代권영안

응암동 담당 업무 중 수질민원에 따른 다용도밸브 신설 및 확인굴착 후 현장실정 보고서가 제출되어 현장조사 후 조치계획을 보고 드림.

□ 공 사 명 : 2021년 은평구 관내 상수도 공사(관망개선-6)

□ 지시번호 : ******

□ 보고위치 : **********

□ 문서번호 : 대콘2021-15(2021. 07. 19.)

□ 실정보고내용

○ 현    황 : *********************************************

○ 문 제 점

- *******************

○ 감독대행자 의견 : 검토후 깨끗한 수돗물 공급을 위하여 배관정비가 필요한 실정임

□ 조치계획

○ 해당 번지는 증산02 소블록에 위치, 소블록내 녹물 및 이물질 출수 원인파악을 위한 관로 소화전 노후밸브(회주철) 교체 및 확인굴착 후 추후 조치를 하코자 함.

○ 2021년 은평구 관내 상수도 공사에 소화전 노후밸브 교체공사를 작업지시코자 함.

붙  임 1. 현장실정보고서 1부.

2. 이물질출수에 따른 현장조사 보고서 1부.

3. 증산02 소화전 밸브 위치도 1부.  끝.

부분공개(3)