문서번호	정수시설과-6580
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
반건모		김현철	07/26 권선조
협 조

누수관 확인을 위한 시험굴착 시행 보고

(1정수장 착수정 앞)

2021. 7.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

누수관 확인을 위한 시험굴착 시행 보고

1정수장 건축토목 시설물 개량 및 유지관리를 위한 순찰 중 착수정 앞에서 누수를 목격하여 누수관 파악을 위해 시험굴착을 시행하고자 합니다.

현 황

위    치 : 1정수장 착수정 앞

발견일시 : 2021. 7. 21.

누수지점 관로현황 : ************************

보고 내용

1정수장 건축토목 시설물 개량 및 유지관리를 위한 순찰 중 착수정 앞에서 누수목격.

************************************************************

육안확인 결과 1정수장 약품투입동과 착수정 사이 구간에서 누수가 발생한 것으로 추정.

현재 정확한 누수지점을 특정하기 어려움.

조치의견

*************************************************************************************************

붙임 : 1정수장 착수정 앞 누수사진 및 관로도 각 1부.