	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 결과 회신(**동 763-15)

1. 강서구청 건축과-21805(2021.7.20.)호와 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제4항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: **************

나. 건 축 주: ****

다. 건축규모: ***************************************

라. 건축용도: ****************************

마. 건축구분: **

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비

○ 소방활동설비: 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체: *************************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 가연성 외장재는 준불연이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강서소방서장
서무담당	조보람		예방팀장	강성곤		예방과장	07/27 박종률
협조자
시행	예방과-15234	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5041	/전송	02-3662-0590	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)