“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 하반기 대형 저수조 청소, 수질검사 및 교육 안내

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 기관에 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀 기관에서 소유(관리)하고 있는 건축물은 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 동법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)에 의거 위생관리 대상건축물로 건축물소유자(관리자)께서는 저수조청소(연2회), 수질검사(연1회), 수도시설위생점검(월1회 이상) 시행 및 수도시설 건축물관리자 법정교육을 이수하여야 합니다.

3. 위생관리 의무사항들을 참고하시어 안전한 수돗물 관리가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 저수조 위생관리 의무사항 -

가. 저수조 청소 (상·하반기 연2회)

<상반기 청소> 매년 1월 ~   6월 사이, <하반기 청소> 매년 7월 ~12월 사이

나. 저수조 수질검사 실시 (연 1회)

마지막 검사일로부터 1년 이내 1회 이상 수질검사 실시(먹는물 수질검사기관)

다. 수도시설 건축물관리자 법정 교육 이수

최초 교육대상자가 된 날로부터 1년 이내 교육 이수, 이후 5년마다 1회 (교육기관 : 환경보존협회)

라. 청소결과 및 수질검사 결과 제출 : 서면 제출 또는 상수도홈페이지 등록

서면제출 : 남부수도사업소 급수운영과(서울특별시 동작구 여의대방로10길 97)

인터넷등록 : http://arisu.seoul.go.kr (온라인 고객센터 → 저수조청소 결과등록)

붙임 1. 저수조 위생관리 관련 법규 1부.

2. 수도법 개정사항 1부.

3. 수도시설 건축물관리자 교육 안내 1부.

4. 청소결과 제출양식 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	서울금천우체국장,서울관악우체국장,서울금천경찰서장,서울관악경찰서장,서울특별시 관악소방서장,관악구청장,독산제2동장,독산제4동장,서울난향초등학교장,서울두산초등학교장,서울봉현초등학교장,문일중학교장,독산고등학교장,문일고등학교장,서울여자상업고등학교장,성보고등학교장
주무관	오규형		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	07/27 이용구
협조자
시행	급수운영과-12310	(		)	접수		(		)
우	04515	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2394	/전송	02-2133-1052	/	okh0590@seoul.go.kr	/	부분공개(6)