“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	하절기 금천배수지 수계 잔류염소 적정유지를 위한 업무 협조 요청

하절기 수온상승으로 인해 금천배수지에서 공급되는 선우배수지 수계 잔류염소가 낮아서 관말 수도꼭지의 잔류염소 수질관리기준(0.1mg/L이상) 유지에 어려움이 있어 요청하오니, 수온이 높은 하절기(7~8월)에는 금천배수지, 선우배수지 수위를 수돗물의 안정적인 공급 범위 내에서 최대한 낮춰주시기 바랍니다.

가. 배수지별 잔류염소 농도

-*************************

-*************************

-**************************************************

	행정지원과장
★주무관	김완기		수질팀장	최성호		행정지원과장	07/27 홍기관
협조자
시행	행정지원과-16021	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4451	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)