		서부수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1&
수신자		*** 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질 검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	***
주소	*******************************************************
민원내용	음용가능여부

검사자	직급 :		화공7급	성명 :		이대영	채수일자		2021.07.27.
검사일자	2021.07.27.						처리일자		2021.07.27.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.26			0.07			0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
단순검사	수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하니 안심하고 사용하시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							이대영				수질팀장					장은희					행정지원과장					07/27 박달경
협조자
시행			행정지원과-15517										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)서부수도사업소 행정지원과																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)