	구로소방서
수신	태영유업(주)독산고개주유소 대표 귀하 (08540 서울특별시 금천구 시흥대로 484 (독산동))
(경유)
제목	위험물 주유취급소 부분완공검사신청 처리결과 알림(독산*****)

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 주유취급소 부분 완공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현장 확인 한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조 규정에 적합하므로 부분 완공검사를 승인하오니 시공시 안전관리에 만전을 가하여 주시기 바라며 신청하신 도면에 따라 시공하신 후 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자: *******

나. 상 호 명: **************

다. 위    치: ***********************

라. 내    용

대 상 명	지하탱크저장소 부분완공검사	비고
태영유업(주) 독산고개주유소	이중벽탱크의 지하탱크저장소 설치 기준 확인 (지정수량 484배)
	〇 제4류 1석유류 휘발유(200L) - 4,0000L * 2기 〇 제4류 2석유류 경유(1,000L) - 4,0000L * 2기 ※ 탱크시험성적서 와 이중벽탱크 비교하여 확 인 한 바 이상없음.

마. 부분 완공번호: ***************

바. 허가일자: ************  끝.

	구로소방서장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	강창권		예방과장	07/28 김태돈
협조자
시행	예방과-16607	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)