	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 취급소 완공 신청에 따른 현장확인 결과보고〔다올***〕

1. 관련근거

가. 예방과-8524(2021.7.13.)호『위험물취급소 설치허가 신청서』

나. 민원접수-9060(2021.07.27.)『위험물취급소 전부 완공검사신청서』

다. 예방과-9074(2021.7.27.)호『위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 계획보고』

2. 위와 관련 위험물취급소 전부 완공 신청건에 대한 설치장소 현지확인 결과를 아래와    같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2021. 7. 28.(수)

나. 대 상 명 : ***********************

다. 신 청 자 : ***********

라. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

마. 확인결과 : 위험물안전관리법 제9조(완공검사), 동법 시행령 제10조(완공검사의 신청 등)

및 시행규칙 제38조(판매취급소의 기준)의 규정에 적합함.

붙 임 :  1. 위험물취급소 설치허가신청서 1부

2. 위험물취급소 전부 완공검사 신청서 1부

3. 판매취급소 다올페인트 도면 1부

4. 위험물제조소등 완공검사필증 1부

5. 판매취급소 현지확인사진 1부.  끝.

★담당자	이훈식		위험물안전팀장	고주석		예방과장	07/28 권철수
협조자
시행	예방과-9113	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)