투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변[승강기 정비요청]

안녕하십니까?

먼저 승강기의 고장으로 이용에 불편을 드려 대단히 죄송합니다.

귀하께서 말씀하신 가양대교북단 승강기는 현재 전기케이블 접촉불량 현상이 발생하여,  케이블 일부 재결선 등 수리조치를 해보았으나, 반복해서 동일현상이 발생하여 전체 전기케이블 교체공사를 시행할 예정입니다. 자재 실측 및 주문제작, 공사까지 대략 10일정도 소요될 예정으로, 수리완료까지 우회계단 이용을 부탁드립니다.

향후 수리 후에도 철저히 점검하여 고장을 최소화할 수 있도록 노력하겠으며, 이용객 안전을 위해 공사를 시행하는 점 다시한번 깊은 양해 부탁드립니다.

답변 내용에 추가 설명이 필요하신 경우 한강사업본부 기전설비과(김효준 주무관,

☎02-3780-0659)로 연락주시면 친절히 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다

주무관							김효준			기전설비과장					07/26 김상동
협조자
시행			기전설비과-4450									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)