염소용기 계근대장 (정수장 07.26)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	07/27 김경진

2021년 07월 26일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0390	562	737	536
2		0321	564	0637	538
3		0315	700	0629	539
4		0302	564	741	539
5		0307	566	0640	540
6		0633	538	0656	539
7
8
9
계		6 병	3,494	6병	3,231
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병		재검사용기 출고로 공병 계근 미실시
	공인계량	8,980 kg		- kg
	자체계근	8,970 kg		- kg
용기무게		3,494 Kg		3,231 kg
납품수량		5,476 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		76 kg		- kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.