문서번호	급수운영과-14655
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
차용운	정헌석	07/29 성기선

누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7. 28.

강서수도사업소

(급수운영과)

탐지 일시			2021년 7월 28일(수요일) 날씨:맑음
탐지 위치			중블록명				탐지구분				위 치								비 고
			신정2중 신월1중 신정4중 우장산중 목동3중				음 청 식				고척동 134-26번지 일대, 신월동 113-20번지 일대 개봉동 263,278번지 일대(남부지원근무) 신월동 218, 243, 241번지 일대(서부지원근무)
							다 점 식				화곡동 896-4번지 일대, 방화동 587-79번지 일대
탐 지 원			총 괄 업 무								탐 지 반					기간제
											차용운, 김원일					1조: 이영기, 신학원 2조: 김원준, 현승재
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)						도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간		처리내용		가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	고척동 134-26번지 일대						ASP	80			신정 18	-	-		누수처 없음 (옥내누수 )				민원탐지
2	개봉동 403-148번지 일대						ASP	100			신정 39	-	-		인입관 누수징후				남부수도
3	개봉동 263, 278번지 일대						ASP, 보도	50~300			신정 39	-	-		누수처 없음				남부수도사업소 지원근무(이성운외 3명)
4	신월동 218.243,241번지 일대						ASP, 보도	50~300			신월 38,39	-	-		누수처 없음				서부수도사업소 지원근무(이석배외 2명)
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치									누수탐지 결과								가압 시장 역사 하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서 구간		연장 (m)	설치위치			설치 구경 (mm)		재질	총음 수집 (분)	횟수	시간 간격 (분)		누수확율 (%)	이점 재탐 여부	누수 위치
1	목동 28	1~2		167	화곡동 896번지 일대			80		DCIP	10	5	5		93	-	누수 (화곡동 896-26)		-		계획 탐지		탐지131
2	목동 102	1~2		156	방화동 587번지 일대			150		DCIP	10	5	5		91	-	누수 (방화동 587-79)		-		계획 탐지		탐지132
탐 지 연 장(음청식)
km				인입관		50mm이하			80mm			100mm		150mm		200mm		250mm		300mm
				0.1		0.3			0.9			0.8		0.1		0.3		0.2		0.3
3.0				500mm		700mm			900mm이상