문서번호	치수과-4942
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
이기승		07/29 최연호
협조

수방상황보고

2021. 7. 28.

	수방상황보고 < 2021. 07. 28.(수) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 7월 누계 165.3㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모래 (금)
기상 현황	맑음	맑음	맑음
강수확률(%)	0	0~20	0~20
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 714.0㎜ (1~7월 평년누계 820.4㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘20년 강수량 1.651.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	294.00	395.00	213.9600 (244)	87.689
소양강댐	0.50	0.00	1,647.053 (2,900)	56.795
충주댐	333.18	333.16	1,656.646 (2,750)	60.242

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.94	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m