투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선 강일역 물탱크실 퇴수 작업 중 누수 관련 조치 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울교통공사 기계사업소-9538(2021.7.23.)호와 관련입니다.

3. 하남선 강일역 물탱크 퇴수 작업 중 누수 발생과 관련하여 아래와 같이 조치 예정임을     알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 시설물 피해사항에 대한 조치사항

위 치	피 해 사 항	조 치 사 항	비 고
B3 PSD UPS실	천정마감재 및 등기구 2개 교체 요	천정마감재 보수 및 등기구 2개 교체 예정

나. 기타 조치사항

물탱크 시공업체에 물탱크 유지관리요령에 대하여 강일역 시설물 관리자에 대한 현장        교육 실시토록 조치.

4. 본 누수 건은 배수로 처리용량을 초과하여 퇴수를 하여 배수로 외부로 물이  넘침으로써     발생한 것으로 사료됨에 따라, 추후 동일한 작업 시 퇴수량을 적절하게 조절하여 작업     하여 주시길 당부드립니다.

5. 아울러, 본 건은 건축분야와 관련된 사항이나 우리 부에서 처리할 예정이며, 추후 시설물에     대한 문제 발생 시 원활한 처리를 위하여 우리 본부 도시철도토목부 및 도시철도건축부     에도 공문을 함께 시행하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울교통공사사장,기계사업소
주무관	김규한		설비계획과장	배광희		도시철도설비부장	07/29 김중영
협조자
시행	도시철도설비부-7100	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	772-7308	/		/	대시민공개